| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 40/2010/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 |

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HẢI VĂN, HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT; Website của Bộ; - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; - Lưu: VT, TCBHĐVN, KH, PC. | ##### KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đức |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HẢI VĂN, HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo là căn cứ để xây dựng đơn giá dự toán các hoạt động điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo từ 0 đến 20m nước độ sâu áp dụng cho các công việc sau:

a) Điều tra, khảo sát khí tượng biển;

b) Điều tra, khảo sát hải văn;

c) Điều tra, khảo sát hóa học và môi trường biển;

d) Điều tra, khảo sát sinh thái biển.

2. Cơ sở xây dựng định mức

a) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

c) Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước;

d) Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất;

đ) Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật - công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành;

e) Quy định kỹ thuật Điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thành phần

3.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động): là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm, thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc.

a) Định biên: xác định cụ thể số lượng và cấp bậc lao động (hay biên chế lao động) để thực hiện bước công việc;

b) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Thời gian làm việc một công là 8 giờ, riêng trên biển là 6 giờ.

3.2. Định mức dụng cụ

a) Định mức dụng cụ là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc;

b) Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng.

3.3. Định mức thiết bị

a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để thực hiện bước công việc;

b) Thời hạn của thiết bị trong Định mức này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;

c) Đơn vị tính bằng ca/thông số, mỗi ca trên biển tính bằng 6 giờ, trên bờ tính 8 giờ;

d) Số liệu về công suất của thiết bị là căn cứ để tính điện năng tiêu thụ của thiết bị trong quá trình khảo sát;

đ) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị.

3.4. Định mức vật liệu

a) Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện bước công việc;

b) Mức dụng cụ, vật liệu phụ vụn vặt và hao hụt được tính bằng 5% mức vật liệu chính đã được tính trong định mức.

4. Phân loại khó khăn

4.1. Phân loại khó khăn do thời tiết

Bảng 1

| TT | Cấp khó khăn | Thời tiết | Hệ số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Sóng cấp 0 đến cấp I (0 đến 0,25 m) | 1,0 |
| 2 | II | Sóng cấp II (>0,25 đến 0,75 m) | 1,2 |
| 3 | III | Sóng cấp III (>0,75 đến 1,25 m) | 1,4 |
| 4 | IV | Sóng cấp IV (> 1,25 đến 2,00 m) | 1,6 |
| Sóng trên cấp IV (sóng cao trên 2,00 m) không thực hiện đo đạc |  |  |  |

4.2. Phân loại khó khăn theo vùng điều tra, khảo sát

Bảng 2

| TT | Vùng điều tra, khảo sát | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vùng cửa sông | 1,0 |
| 2 | Vùng ven bờ | 1,2 |
| 3 | Vùng hải đảo | 1,4 |

5. Quy định chữ viết tắt

Bảng 3

| TT | Chữ viết tắt | Nội dung viết tắt |
| --- | --- | --- |
| 1 | KT-KT | Kinh tế - kỹ thuật |
| 2 | KTHV | Khí tượng hải văn |
| 3 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 4 | TCN | Tiêu chuẩn ngành |
| 5 | DO | Oxy hòa tan |
| 6 | BHLĐ | Bảo hộ lao động |
| 7 | ĐVT | Đơn vị tính |
| 8 | QTVC4 | Quan trắc viên chính bậc 4 |
| 9 | KS5 | Kỹ sư bậc 5 |
| 10 | NCV4 | Nghiên cứu viên bậc 4 |
| 11 | COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| 12 | BOD | Nhu cầu oxy sinh hóa |
| 13 | ĐVPD | Động vật phù du |
| 14 | TVPD | Thực vật phù du |
| 15 | kk | Không khí |
| 16 | TNX | Tầm nhìn xa |
| 17 | HTKT | Hiện tượng khí tượng |
| 18 | HTTT | Hiện tượng thời tiết |

6. Các trường hợp không tính trong định mức

a) Thuê phương tiện vận chuyển máy, thiết bị và nhân công đến địa điểm khảo sát và ngược lại;

b) Kiểm định thiết bị khảo sát;

c) Phân tích tại phòng thí nghiệm các mẫu môi trường biển;

d) Thuê tàu và nhiên liệu phục vụ khảo sát;

đ) Thuê phương tiện cảnh giới an toàn khi đo;

e) Bảo hiểm người, thiết bị;

g) Tiền ăn định lượng và nước ngọt đối với những vùng thiếu nước ngọt.

7. Kế thừa và sử dụng các định mức đã ban hành:

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Quyết định 11/2010/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Khi áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật này trong trường hợp những hoạt động không có trong định mức hoặc không phù hợp công nghệ, điều kiện thực hiện, được áp dụng các định mức tương tự của các ngành trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chương II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC DẠNG CÔNG VIỆC

Mục 1. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG BIỂN

1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

1.1. Khảo sát, quan trắc các yếu tố: nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gió, mây, tầm nhìn xa, hiện tượng thời tiết hiện tại, hiện tượng thời tiết đã qua, hiện tượng khí tượng khác.

1.1.1. Nội dung công việc

1.1.1.1. Chuẩn bị

a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra tình trạng hoạt động của các dụng cụ đo khí tượng biển, bảo dưỡng trước và sau mỗi đợt điều tra, khảo sát;

b) Kiểm tra thời hạn chứng từ kiểm định (theo quy định của ngành sau 12 tháng phải kiểm định một lần). Nếu quá thời hạn quy định phải tiến hành kiểm định lại dụng cụ đo khí tượng trước khi tiến hành điều tra, khảo sát;

c) Chọn vị trí đặt các trạm điều tra, khảo sát khí tượng biển;

d) Chuẩn bị các tài liệu phục vụ đo đạc, quan trắc và quy toán;

đ) Chuẩn bị các dụng cụ, mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ điều tra, khảo sát khí tượng biển.

1.1.1.2. Đo đạc, quan trắc tại hiện trường

a) Quan trắc khí tượng biển theo quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển (94 TCN 19-2001) và quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt (94 TCN 6-2001) do Tổng cục Khí tượng Thủy văn (cũ) ban hành và quy phạm quan trắc hải văn ven bờ (94 TCN 8 - 2006) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

b) Xác định tọa độ trạm điều tra, khảo sát;

c) Tại các trạm liên tục (từ 1 đến 15 ngày): đo đạc, quan trắc các yếu tố khí tượng biển theo các obs Synop 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 giờ hàng ngày;

d) Tại trạm mặt rộng: đo đạc, quan trắc các yếu tố khí tượng biển tại thời điểm khi tàu đến trạm (điểm đo);

đ) Quan sát, theo dõi và cập nhật các hiện tượng khí tượng giữa các trạm (obs) đo đạc, quan trắc;

e) Tiến hành quy toán ngay sau khi kết thúc trạm (obs) đo đạc, quan trắc;

g) Ghi biên bản bàn giao tình hình hoạt động của dụng cụ đo và thời tiết khu vực khảo sát khi giao ca;

h) Thu dọn, bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ.

1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu

a) Hiệu chỉnh và xử lý số liệu, xác định các đặc trưng, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của từng yếu tố khí tượng;

b) Tóm tắt diễn biến thời tiết tại khu vực tiến hành điều tra, khảo sát;

c) Nhập và lưu trữ số liệu điều tra, khảo sát khí tượng biển vào máy tính;

d) Viết báo cáo số liệu điều tra, khảo sát, các kết quả tính toán và đặc trưng của các yếu tố khí tượng biển, đánh giá và nhận xét sơ bộ kết quả thu được. Báo cáo tình hình thời tiết và các tác động (nếu có) ở khu vực nghiên cứu, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

1.1.2. Điều kiện áp dụng

Theo phân loại khó khăn: quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

1.1.3. Định biên

Bảng 4

| TT | Nội dung công việc | QTVC 3 | QTVC 4 | QTVC 5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 1 |  | 1 | 2QTVC4,0 |
| 2 | Quan trắc chi tiết | 1 |  | 1 | 2QTVC4,0 |
| 3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 |  | 1 | 2QTVC4,0 |

1.1.4. Định mức: Công nhóm/thông số

Bảng 5

| TT | Thông số quan trắc | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chuẩn bị | Đo đạc, quan trắc tại hiện trường | Hoàn thiện tài liệu |
| A | Trạm mặt rộng |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk | 0,02 | 0,20 | 0,02 |
| 2 | Gió | 0,02 | 0,23 | 0,02 |
| 3 | Mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | 0,01 | 0,15 | 0,02 |
| B | Trạm liên tục |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk | 0,02 | 0,16 | 0,02 |
| 2 | Gió | 0,02 | 0,20 | 0,02 |
| 3 | Mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác | 0,01 | 0,15 | 0,02 |

2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

2.1. Dụng cụ: Ca/ thông số

Bảng 6

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| I | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió |  |  |  |
| 1 | Kìm, tuốc lơ vit, cờ lê, mỏ lết | bộ | 24 | 0,02 |
| 2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,03 |
| 3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,09 |
| 4 | Đồng hồ bấm giây | cái | 24 | 0,05 |
| 5 | Radio | cái | 12 | 0,09 |
| 6 | Máy tính cầm tay | cái | 24 | 0,05 |
| 7 | La bàn | cái | 24 | 0,03 |
| 8 | Mũ cứng | cái | 12 | 0,20 |
| 9 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
| 11 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,09 |
| 12 | Áo mưa | cái | 12 | 0,09 |
| 13 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
| 14 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,20 |
| 15 | Khẩu trang | cái | 6 | 0,09 |
| 16 | Bảng tra độ ẩm | quyển | 48 | 0,05 |
| 17 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 18 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
| 19 | Sổ quan trắc | quyển | 6 | 0,05 |
| 20 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 21 | Ẩm biểu | cái | 48 | 0,05 |
| 22 | Vải ẩm biểu | túi | 24 | 0,05 |
| 23 | Áp kế hộp | cái | 48 | 0,05 |
| 24 | Máy đo gió cầm tay | cái | 48 | 0,05 |
| 25 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| II | Mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác |  |  |  |
| 1 | Đèn pin | cái | 12 | 0,03 |
| 2 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,05 |
| 3 | Radio | cái | 12 | 0,05 |
| 4 | Mũ cứng | cái | 12 | 0,20 |
| 5 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
| 7 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,09 |
| 8 | Áo mưa | cái | 12 | 0,09 |
| 9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
| 10 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,20 |
| 11 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 12 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
| 13 | Sổ quan trắc | quyển | 6 | 0,05 |
| 14 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 15 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác |  |  |  |
| 1 | Máy tính cầm tay | cái | 36 | 0,05 |
| 2 | Ổn áp | cái | 60 | 0,05 |
| 3 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,09 |
| 4 | USB | cái | 36 | 0,09 |
| 5 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,09 |
| 6 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,09 |
| 7 | Át lát mây | quyển | 84 | 0,05 |
| 8 | Bảng tra độ ẩm | quyển | 48 | 0,05 |
| 9 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 10 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,09 |
| 11 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,09 |
| 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,09 |
| 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,34 |
| 14 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |

2.2. Thiết bị: Ca/thông số

Bảng 7

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hiện trường (ngoại nghiệp) nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác |  |  |  |
| 1 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,03 |
| 2 | Máy bộ đàm | cái |  | 0,05 |
| B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác |  |  |  |
| 1 | Máy tính và phần mềm | bộ | 0,40 | 0,05 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,03 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,03 |
| 4 | Điều hòa | cái | 2,20 | 0,05 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,18 |

2.3. Vật liệu: Tính cho 1 thông số

Bảng 8

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
|  | Nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, gió, mây, TNX, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT khác |  |  |  |
| 1 | Giấy A4 | ram | - | 0,02 |
| 2 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
| 3 | Khăn lau máy | cái | 0,05 | - |
| 4 | Mực in | hộp | - | 0,01 |
| 5 | Băng dính | cuộn | 0,03 | - |
| 6 | Bàn chải | cái | 0,05 | - |
| 7 | Xà phòng | kg | 0,01 | - |
| 8 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,05 | - |
| 9 | Bóng đèn pin | cái | 0,05 | - |
| 10 | Dây buộc nhựa | túi | 0,01 | - |
| 11 | Găng tay | đôi | 0,01 | - |
| 12 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 13 | Bảng biểu khí tượng | tờ | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |

Mục 2. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HẢI VĂN

1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

1.1. Khảo sát, quan trắc các yếu tố: dòng chảy, sóng, mực nước, độ trong suốt nước biển bằng các thiết bị: máy đo dòng chảy trực tiếp AEM-213D (Direct Reading Electromagnetic Current Meter), máy đo dòng chảy tự ghi Compact-EM (Compact - Electromagnetic Current Meter), máy đo dòng chảy tự ghi ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), máy đo sóng tự ghi AWAC (Acoustic Wave And Current Meter), máy đo mực nước tự ghi TD-304 (Tide Recorder - Model TD 304).

1.1.1. Nội dung công việc

1.1.1.1. Chuẩn bị

a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra tình trạng hoạt động của máy, thiết bị, dụng cụ đo hải văn, kiểm tra kết nối máy tính với máy tự ghi, bảo dưỡng trước và sau mỗi đợt điều tra, khảo sát;

b) Chọn vị trí đặt các trạm điều tra, khảo sát hải văn;

c) Chuẩn bị tài liệu, bảng biểu, quy phạm quan trắc có liên quan;

d) Chuẩn bị các dụng cụ, mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ điều tra, khảo sát hải văn;

đ) Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

1.1.1.2. Đo đạc, quan trắc tại hiện trường

a) Đo đạc, quan trắc hải văn theo quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển (94 TCN 19 – 2001) do Tổng cục Khí tượng Thủy văn (cũ) ban hành; quy phạm quan trắc hải văn ven bờ (94 TCN 8 – 2006) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

b) Tại trạm mặt rộng

- Xác định tọa độ trạm điều tra, khảo sát;

- Xác định độ sâu;

- Đo dòng chảy tại 3 tầng (mặt, giữa và đáy) bằng máy đo dòng chảy trực tiếp AEM-213D;

- Quan trắc sóng bằng mắt và độ trong suốt nước biển vào ban ngày;

- Thu dọn, bảo quản, lau chùi, rửa các thiết bị, dụng cụ phục vụ đo đạc.

c) Tại trạm liên tục (từ 1 đến 15 ngày)

- Xác định tọa độ trạm điều tra, khảo sát;

- Xác định độ sâu;

- Đo dòng chảy tại 3 tầng bằng máy đo dòng chảy trực tiếp AEM-213D hoặc bằng máy đo dòng chảy tự ghi Compact-EM hoặc máy đo dòng chảy tự ghi ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler);

- Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC; đo mực nước bằng máy tự ghi mực nước TD304;

- Quan trắc độ trong suốt nước biển vào ban ngày;

- Thu, vớt máy sau khi kết thúc đo đạc;

- Lưu trữ số liệu từ máy đo vào máy tính;

- Thu dọn, bảo quản, lau chùi, rửa máy, dụng cụ phục vụ đo đạc.

1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu

a) Hiệu chỉnh sai số số liệu quan trắc, kiểm soát số liệu, xác định các đặc trưng, lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của từng yếu tố hải văn, vẽ biến trình mực nước, lập bảng tần suất, vẽ hoa sóng, hoa dòng chảy;

b) Nhập và lưu trữ số liệu điều tra, khảo sát hải văn vào máy tính;

c) Viết báo cáo, đánh giá và nhận xét kết quả điều tra, khảo sát hải văn, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

1.2. Điều kiện áp dụng

Theo phân loại khó khăn: quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

1.3. Định biên

Bảng 9

| TT | Nội dung công việc | QTVC 3 | QTVC 4 | QTVC 5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |
| 2 | Quan trắc chi tiết | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |
| 3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |

1.4. Định mức: Công nhóm/thông số; công nhóm/nhóm thông số/ca

Bảng 10

| TT | Thông số quan trắc | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chuẩn bị | Đo đạc, quan trắc tại hiện trường | Hoàn thiện tài liệu |
| A | Trạm mặt rộng |  |  |  |
| 1 | Dòng chảy (đo bằng máy đo trực tiếp AEM-213D) | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| 2 | Sóng (quan trắc bằng mắt) | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
| 3 | Độ trong suốt nước biển | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
| B | Trạm liên tục |  |  |  |
| 1 | Dòng chảy (đo bằng máy đo trực tiếp AEM-213D) | 0,05 | 0,17 | 0,05 |
| 2 | Dòng chảy (đo bằng máy tự ghi Compact-EM) | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
| 3 | Dòng chảy (đo bằng máy tự ghi ADCP) | Áp dụng theo Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn |  |  |
| 4 | Sóng (quan trắc bằng mắt) | 0,05 | 0,15 | 0,03 |
| 5 | Sóng (đo bằng máy tự ghi AWAC) | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
| 6 | Mực nước | 0,10 | 0,90 | 0,10 |
| 7 | Độ trong suốt nước biển | 0,05 | 0,15 | 0,03 |

2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

2.1. Dụng cụ: Ca/ thông số; ca/nhóm thông số

Bảng 11

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| I | Dòng chảy |  |  |  |
| I.1 | Đo dòng chảy bằng máy đo trực tiếp AEM-213D |  |  |  |
| 1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,05 |
| 2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,05 |
| 3 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 0,20 |
| 4 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
| 6 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,09 |
| 7 | Áo mưa | cái | 24 | 0,09 |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
| 9 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,20 |
| 10 | Ma ní các loại | cái | 24 | 0,09 |
| 11 | Cóc | cái | 6 | 0,09 |
| 12 | Quả nặng bằng sắt loại 10kg | cái | 60 | 0,09 |
| 13 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 14 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
| 15 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 16 | Dây nylon thả máy φ 10 | mét | 24 | 0,09 |
| 17 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| I.2 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi Compact-EM |  |  |  |
| 1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,09 |
| 2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,34 |
| 3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 1,00 |
| 4 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 1,00 |
| 5 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1,00 |
| 7 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,25 |
| 8 | Áo mưa | cái | 24 | 0,25 |
| 9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 1,00 |
| 10 | Tất sợi | đôi | 3 | 1,00 |
| 11 | Ma ní các loại | cái | 24 | 3,00 |
| 12 | Cóc | cái | 6 | 3,00 |
| 13 | Dây điện đôi | mét | 12 | 0,09 |
| 14 | Ổ cắm điện | cái | 24 | 0,09 |
| 15 | Dây nylon thả máy φ 30 | mét | 36 | 1,00 |
| 16 | Phao xốp | cái | 36 | 4,00 |
| 17 | Phao tròn nhựa | cái | 48 | 6,00 |
| 18 | Đèn nháy | cái | 12 | 4,00 |
| 19 | Quả nặng bằng sắt loại 10kg | cái | 60 | 6,00 |
| 20 | Neo sắt | cái | 60 | 2,00 |
| 21 | Móc sắt vớt dây | cái | 36 | 0,34 |
| 22 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 23 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
| 24 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 25 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| I.3 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi ADCP | Áp dụng chương II, phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn |  |  |
| II | Sóng |  |  |  |
| II.1 | Quan trắc sóng bằng mắt |  |  |  |
| 1 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 2 | Mũ BHLĐ | cái | 24 | 0,20 |
| 3 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
| 5 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,05 |
| 6 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,05 |
| 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
| 8 | Tất BHLĐ | đôi | 3 | 0,20 |
| 9 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,02 |
| 10 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| II.2 | Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC |  |  |  |
| 1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,09 |
| 2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,34 |
| 3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 1,00 |
| 4 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 1,00 |
| 5 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1,00 |
| 7 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,25 |
| 8 | Áo mưa | cái | 24 | 0,25 |
| 9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 1,00 |
| 10 | Tất sợi | đôi | 3 | 1,00 |
| 11 | Ma ní các loại | cái | 24 | 6,00 |
| 12 | Cóc | cái | 6 | 6,00 |
| 13 | Dây điện đôi | mét | 24 | 0,09 |
| 14 | Ổ cắm điện | cái | 24 | 0,09 |
| 15 | Dây nylon thả máy φ 30 | mét | 36 | 1,00 |
| 16 | Phao xốp | cái | 36 | 4,00 |
| 17 | Phao tròn nhựa | cái | 48 | 6,00 |
| 18 | Đèn nháy | cái | 12 | 4,00 |
| 19 | Quả nặng bằng sắt loại 10kg | cái | 60 | 6,00 |
| 20 | Khung thả máy | cái | 60 | 1,00 |
| 21 | Neo sắt | cái | 60 | 2,00 |
| 22 | Móc sắt vớt dây | cái | 24 | 0,34 |
| 23 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 24 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
| 25 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 26 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| III | Mực nước |  |  |  |
| 1 | Kìm, cà lê mỏ lết, búa | bộ | 24 | 0,05 |
| 2 | Đèn pin | cái | 12 | 0,34 |
| 3 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 1,00 |
| 4 | Mũ bảo hộ | cái | 24 | 1,00 |
| 5 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1,00 |
| 7 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,25 |
| 8 | Áo mưa | cái | 24 | 0,25 |
| 9 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 1,00 |
| 10 | Tất sợi | đôi | 3 | 1,00 |
| 11 | Ma ní các loại | cái | 24 | 3,00 |
| 12 | Cóc | cái | 6 | 3,00 |
| 13 | Dây điện đôi | mét | 24 | 0,09 |
| 14 | Ổ cắm điện | cái | 24 | 0,09 |
| 15 | Dây nylon thả máy φ 30 | mét | 36 | 1,00 |
| 16 | Phao xốp | cái | 36 | 4,00 |
| 17 | Phao tròn nhựa | cái | 48 | 6,00 |
| 18 | Đèn nháy | cái | 12 | 4,00 |
| 19 | Quả nặng bằng sắt loại 10kg | cái | 60 | 6,00 |
| 20 | Khung thả máy | cái | 60 | 1,00 |
| 21 | Neo sắt | cái | 60 | 2,00 |
| 22 | Móc sắt vớt dây | cái | 36 | 0,34 |
| 23 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 24 | Sổ giao ca | quyển | 6 | 0,05 |
| 25 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 26 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| VI | Độ trong suốt nước biển |  |  |  |
| 1 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,02 |
| 2 | Đĩa đo độ trong suốt | cái | 60 | 0,09 |
| 3 | Hộp so màu | hộp | 60 | 0,03 |
| 4 | Dây nylon thả máy φ 10 | mét | 24 | 0,09 |
| 5 | Mũ BHLĐ | cái | 24 | 0,20 |
| 6 | Áo phao | cái | 24 | 0,20 |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,20 |
| 8 | Áo rét BHLĐ | bộ | 18 | 0,06 |
| 9 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,03 |
| 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,20 |
| 11 | Tất BHLĐ | đôi | 3 | 0,20 |
| 12 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,05 |
| 13 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) |  |  |  |
| I | Dòng chảy |  |  |  |
| I.1 | Đo dòng chảy bằng máy đo trực tiếp AEM-213D |  |  |  |
| 1 | Ổn áp | cái | 60 | 0,10 |
| 2 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,10 |
| 3 | USB | cái | 36 | 0,10 |
| 4 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,10 |
| 5 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,10 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,02 |
| 7 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,10 |
| 8 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,10 |
| 9 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,40 |
| 10 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| I.2 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi Compact-EM |  |  |  |
| 1 | Ổn áp | cái | 60 | 0,50 |
| 2 | USB | cái | 36 | 0,20 |
| 3 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,50 |
| 4 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,50 |
| 5 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,30 |
| 6 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,50 |
| 7 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,50 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 2,00 |
| 9 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| I.3 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi ADCP | Áp dụng chương II, phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn |  |  |
| II | Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC |  |  |  |
| 1 | Ổn áp | cái | 60 | 0,50 |
| 2 | USB | cái | 36 | 0,20 |
| 3 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,50 |
| 4 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,50 |
| 5 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,30 |
| 6 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,50 |
| 7 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,50 |
| 8 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 2,00 |
| 9 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| III | Mực nước |  |  |  |
| 1 | Ổn áp | cái | 60 | 0,50 |
| 2 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,50 |
| 3 | USB | cái | 36 | 0,20 |
| 4 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,50 |
| 5 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,50 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,25 |
| 7 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,50 |
| 8 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,50 |
| 9 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 2,00 |
| 10 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| IV | Độ trong suốt nước biển, quan trắc sóng bằng mắt |  |  |  |
| 1 | Máy tính cầm tay | cái | 36 | 0,05 |
| 2 | Ổn áp | cái | 60 | 0,05 |
| 3 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,05 |
| 4 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,05 |
| 5 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,05 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,13 |
| 7 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,05 |
| 8 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,05 |
| 9 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,17 |
| 10 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |

2.2. Thiết bị: Ca/thông số; ca/nhóm thông số

Bảng 12

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| I | Dòng chảy |  |  |  |
| I.1 | Đo dòng chảy bằng máy đo trực tiếp AEM-213D |  |  |  |
| 1 | Máy đo dòng chảy | cái |  | 0,05 |
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,03 |
| 3 | Tời quay tay | cái |  | 0,05 |
| 4 | Máy bộ đàm | cái |  | 0,03 |
| I.2 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi Compact-EM |  |  |  |
| 1 | Máy đo dòng chảy | cái |  | 1,00 |
| 2 | Máy tính và phần mềm | cái | 0,40 | 0,09 |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,09 |
| 4 | Máy bộ đàm | cái |  | 0,03 |
| I.3 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi ADCP | Áp dụng chương II, phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn |  |  |
| II | Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC |  |  |  |
| 1 | Máy đo sóng | cái |  | 1,00 |
| 2 | Máy tính và phần mềm | cái | 0,40 | 0,13 |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,03 |
| 4 | Máy bộ đàm | cái |  | 0,03 |
| III | Mực nước |  |  |  |
| 1 | Máy đo sóng | cái |  | 1,00 |
| 2 | Máy tính và phần mềm | cái | 0,40 | 0,05 |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,03 |
| 4 | Máy bộ đàm | cái |  | 0,03 |
| IV | Độ trong suốt nước biển, quan trắc sóng bằng mắt |  |  |  |
| 1 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,03 |
| B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) |  |  |  |
| I | Dòng chảy |  |  |  |
| I.1 | Đo dòng chảy bằng máy đo trực tiếp AEM-213D |  |  |  |
| 1 | Máy tính và phần mềm | bộ | 0,40 | 0,09 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,03 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,03 |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,20 | 0,09 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,28 |
| I.2 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi Compact-EM |  |  |  |
| 1 | Máy tính và phần mềm | cái | 0,40 | 0,25 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,10 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,03 |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,20 | 0,25 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,79 |
| I.3 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi ADCP | Áp dụng chương II, phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn |  |  |
| II | Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC |  |  |  |
| 1 | Máy tính và phần mềm | cái | 0,40 | 0,25 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,09 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,03 |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,20 | 0,25 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,79 |
| III | Mực nước |  |  |  |
| 1 | Máy tính và phần mềm | cái | 0,40 | 0,25 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,05 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,02 |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,20 | 0,25 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,77 |
| IV | Độ trong suốt nước biển, quan trắc sóng bằng mắt |  |  |  |
| 1 | Máy tính | cái | 0,40 | 0,04 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,03 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,01 |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,20 | 0,04 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,12 |

2.3. Vật liệu: Tính cho 1 thông số, 1 ca/nhóm thông số

Bảng 13

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| I | Dòng chảy |  |  |  |
| I.1 | Đo dòng chảy bằng máy đo trực tiếp AEM-213D |  |  |  |
| 1 | Pin Lithium | bộ | 0,01 | - |
| 2 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,02 |
| 3 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
| 4 | Khăn lau máy | cái | 0,10 | - |
| 5 | Hộp mực in | hộp | - | 0,01 |
| 6 | Băng dính | cuộn | 0,05 | - |
| 7 | Bàn chải | cái | 0,05 | - |
| 8 | Xà phòng | kg | 0,01 | - |
| 9 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,05 | - |
| 10 | Bóng đèn pin | cái | 0,05 | - |
| 11 | Dây buộc nhựa | túi | 0,03 | - |
| 12 | Găng tay | đôi | 0,09 | - |
| 13 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
| I.2 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi Compact-EM |  |  |  |
| 1 | Pin Lithium | bộ | 0,02 | - |
| 2 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
| 4 | Khăn lau máy | cái | 0,05 | - |
| 5 | Hộp mực in | hộp | - | 0,01 |
| 6 | Băng dính | cuộn | 0,05 | - |
| 7 | Bàn chải | cái | 0,02 | - |
| 8 | Xà phòng | kg | 0,01 | - |
| 9 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,10 | - |
| 10 | Bóng đèn pin | cái | 0,10 | - |
| 11 | Dây buộc nhựa | túi | 0,02 | - |
| 12 | Găng tay | đôi | 0,09 | - |
| 13 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
| I.3 | Đo dòng chảy bằng máy tự ghi ADCP | Áp dụng chương II, phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn |  |  |
| II | Đo sóng bằng máy tự ghi AWAC |  |  |  |
| 1 | Pin Lithium | bộ | 0,02 | - |
| 2 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
| 4 | Khăn lau máy | cái | 0,04 | - |
| 5 | Hộp mực in | hộp | - | 0,01 |
| 6 | Băng dính | cuộn | 0,05 | - |
| 7 | Bàn chải | cái | 0,02 | - |
| 8 | Xà phòng | kg | 0,02 | - |
| 9 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,10 | - |
| 10 | Bóng đèn pin | cái | 0,10 | - |
| 11 | Dây buộc nhựa | túi | 0,02 | - |
| 12 | Găng tay | đôi | 0,09 | - |
| 13 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
| III | Mực nước |  |  |  |
| 1 | Pin Lithium | bộ | 0,02 | - |
| 2 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
| 4 | Khăn lau máy | cái | 0,04 | - |
| 5 | Hộp mực in | hộp | - | 0,01 |
| 6 | Băng dính | cuộn | 0,05 | - |
| 7 | Bàn chải | cái | 0,02 | - |
| 8 | Xà phòng | kg | 0,02 | - |
| 9 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,10 | - |
| 10 | Bóng đèn pin | cái | 0,10 | - |
| 11 | Dây buộc nhựa | túi | 0,02 | - |
| 12 | Găng tay | đôi | 0,09 | - |
| 13 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
| IV | Độ trong suốt nước biển, quan trắc sóng bằng mắt |  |  |  |
| 1 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Giấy tập | quyển | 0,01 | - |
| 3 | Hộp mực in | hộp | - | 0,01 |
| 4 | Găng tay | đôi | 0,09 | - |
| 5 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 6 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |

Mục 3. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

1.1. Khảo sát, quan trắc, lấy mẫu và bảo quản các yếu tố

Môi trường nước biển: DO, pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, muối dinh dưỡng (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, SiO32-), COD, BOD, kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Fe, Ni, Mn, Zn, As, Hg).

Môi trường không khí: bụi PM10, SO2, NOx, CO, CO2, O3.

1.1.1. Nội dung công việc

1.1.1.1. Chuẩn bị

a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, dụng cụ lấy mẫu, đo đạc hóa học và môi trường biển. Bảo dưỡng trước và sau mỗi đợt điều tra, khảo sát;

b) Kiểm chuẩn máy, thiết bị đo đạc hiện trường;

c) Chọn vị trí đặt các trạm điều tra, khảo sát hóa học và môi trường biển;

d) Chuẩn bị tài liệu, bảng biểu, quy phạm quan trắc;

đ) Chuẩn bị, mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm phục vụ điều tra, khảo sát các yếu tố hóa học và môi trường biển, bảo quản mẫu dầu, kim loại nặng, COD, BOD, mẫu môi trường không khí như: sổ nhật ký, bút, dụng cụ bảo hộ, hóa chất bảo quản mẫu, hóa chất phân tích mẫu;

e) Lắp đặt các thiết bị, dụng cụ phục vụ điều tra, khảo sát hóa học và môi trường biển;

g) Lắp pin nguồn cho máy, thiết bị đo, kiểm tra điện áp của pin;

h) Thử tiến hành các thao tác khảo sát, đo đạc, quan trắc, lấy mẫu.

1.1.1.2. Đo đạc, quan trắc tại hiện trường

a) Đo đạc, quan trắc hóa học và môi trường biển theo quy phạm quan trắc hải văn ven bờ (94 TCN 8 – 2006) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển (94 TCN 19 - 2001) do Tổng cục Khí tượng Thủy văn (cũ) ban hành; TCVN 5993-1995 và TCVN 5998-1995.

b) Tại các trạm mặt rộng:

- Xác định tọa độ khi đến trạm khảo sát;

- Xác định độ sâu;

- Lấy mẫu hóa học và môi trường nước biển tại 3 tầng mặt, giữa và đáy;

- Lấy mẫu môi trường không khí;

- Bảo quản mẫu dầu, kim loại nặng, COD, BOD, mẫu môi trường không khí;

- Đo các yếu tố DO, pH, độ đục, độ mặn và nhiệt độ nước biển;

- Phân tích các yếu tố muối dinh dưỡng tại hiện trường;

- Thu dọn, bảo quản dụng cụ và thiết bị đo đạc, quan trắc.

c) Tại các trạm liên tục (từ 1 đến 15 ngày)

- Xác định tọa độ trạm khảo sát;

- Xác định độ sâu;

- Lấy mẫu hóa học và môi trường nước biển tại 3 tầng mặt, giữa và đáy;

- Lấy mẫu môi trường không khí;

- Các mẫu COD, BOD, dầu, muối dinh dưỡng, kim loại nặng lấy trong 1 ngày;

- Bảo quản các mẫu dầu, kim loại nặng, COD, BOD, mẫu môi trường không khí;

- Đo các yếu tố DO, pH, độ đục, độ mặn và nhiệt độ nước biển;

- Đo và phân tích các yếu tố muối dinh dưỡng;

- Thu dọn, bảo quản dụng cụ và thiết bị đo đạc, quan trắc;

- Thời gian lấy mẫu và quan trắc theo các obs Synop 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 và 22 giờ hàng ngày.

1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu

a) Tổng hợp số liệu khảo sát, xử lý số liệu quan trắc, kiểm soát số liệu;

b) Vẽ biến trình các yếu tố đo theo thời gian và theo mặt rộng;

c) Nhập và lưu trữ số liệu điều tra, khảo sát hóa học môi trường biển vào máy tính;

d) Viết báo cáo, đánh giá và nhận xét kết quả điều tra, khảo sát hóa học và môi trường biển, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.

1.1.2. Điều kiện áp dụng

Theo phân loại khó khăn: quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

1.3. Định biên

Bảng 14

| TT | Nội dung công việc | QTVC 3 | QTVC 4 | QTVC 5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 2 | 3 | 2 | 7QTVC4,0 |
| 2 | Đo đạc, quan trắc tại hiện trường | 2 | 3 | 2 | 7QTVC4,0 |
| 3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 | 2 | 1 | 4QTVC4,0 |

1.4. Định mức: Công nhóm/thông số

Bảng 15

| TT | Thông số quan trắc | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chuẩn bị | Đo đạc, quan trắc tại hiện trường | Hoàn thiện tài liệu |
| A | Trạm mặt rộng |  |  |  |
| I | Môi trường nước biển |  |  |  |
| 1 | DO, pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, dầu, COD, BOD, kim loại nặng (Cu, Zn, Mn, Ni, Fe, Hg, As, Pb, Cd) | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| 2 | Muối dinh dưỡng NO2-, NO3-, NH4+ | 0,05 | 0,40 | 0,05 |
| 3 | Muối dinh dưỡng PO43-, SiO32- | 0,05 | 0,35 | 0,05 |
| II | Môi trường không khí |  |  |  |
| 1 | SO2, NOx, O3, CO, CO2, bụi PM10 | Áp dụng mục 1, 2 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa |  |  |
| B | Trạm liên tục |  |  |  |
| I | Môi trường nước biển |  |  |  |
| 1 | DO, pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, dầu, COD, BOD, kim loại nặng (Cu, Zn, Mn, Ni, Fe, Hg, As, Pb, Cd) | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| 2 | Muối dinh dưỡng NO2-, NO3-, NH4+ | 0,05 | 0,35 | 0,05 |
| 3 | Muối dinh dưỡng PO43-, SiO32- | 0,05 | 0,30 | 0,05 |
| II | Môi trường không khí |  |  |  |
| 1 | SO2, NOx, O3, CO, CO2, bụi PM10 | Áp dụng mục 1, 2 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa |  |  |

2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

II.1. Dụng cụ: Ca/thông số

Bảng 16

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Môi trường nước biển |  |  |  |
| I | DO, pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, dầu, COD, BOD, kim loại nặng (Cu, Zn, Mn, Ni, Fe, Hg, As, Pb, Cd) | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Muối dinh dưỡng: NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, SiO32- |  |  |  |
| II.1 | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ lấy mẫu nước | cái | 24 | 0,09 |
| 2 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 0,09 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,60 |
| 4 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,09 |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 6 | 0,60 |
| 6 | Tất sợi | đôi | 3 | 0,60 |
| 7 | Mũ cứng | cái | 24 | 0,60 |
| 8 | Kìm, cờ lê, mỏ lết | bộ | 24 | 0,05 |
| 9 | Đèn pin | cái | 12 | 0,05 |
| 10 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,03 |
| 11 | Radio | cái | 24 | 0,09 |
| 12 | Ắc quy 24V | cái | 24 | 0,17 |
| 13 | Áo phao | cái | 24 | 0,60 |
| 14 | Pipet các loại | cái | 12 | 0,17 |
| 17 | Ống đong | cái | 12 | 0,17 |
| 18 | Quả bóp cao su | quả | 12 | 0,17 |
| 19 | Bình định mức các loại | cái | 12 | 0,17 |
| 23 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,05 |
| 24 | Sổ quan trắc | quyển | 6 | 0,05 |
| 25 | Sổ nhật ký | quyển | 6 | 0,05 |
| 26 | Vật liệu khác | % |  | 5,00 |
| II.2 | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) |  |  |  |
| 1 | Máy tính cầm tay | cái | 36 | 0,03 |
| 2 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,05 |
| 3 | Ổ cắm điện | cái | 24 | 0,05 |
| 4 | Bàn máy tính | cái | 60 | 0,07 |
| 5 | Ghế máy tính | cái | 60 | 0,07 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 48 | 0,05 |
| 7 | Quạt trần 100w | cái | 48 | 0,07 |
| 8 | Quạt thông gió 40w | cái | 48 | 0,07 |
| 9 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,26 |
|  | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| B | Môi trường không khí |  |  |  |
| 1 | SO2, NOx, O3, CO, CO2, bụi PM10 | Áp dụng mục 1, 2 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa |  |  |

2.2. Thiết bị: Ca/thông số

Bảng 17

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Môi trường nước biển |  |  |  |
| I | DO, pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, dầu, COD, BOD, kim loại nặng (Cu, Zn, Mn, Ni, Fe, Hg, As, Pb, Cd) | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Muối dinh dưỡng NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, SiO32- |  |  |  |
| II.1 | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| 1 | Máy đo Drell 2010 | bộ |  | 0,17 |
| 2 | Máy bộ đàm | cái |  | 0,05 |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,03 |
| II.2 | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) |  |  |  |
| 1 | Máy tính | bộ | 0,40 | 0,07 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,03 |
| 3 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,01 |
| 4 | Điều hòa | cái | 2,20 | 0,07 |
| 5 | Điện năng | - |  | 0,20 |
| B | Môi trường không khí |  |  |  |
| 1 | SO2, NOx, O3, CO, CO2, bụi PM10 | Áp dụng mục 1, 2 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa |  |  |

2.3. Vật liệu: Tính cho một thông số

Bảng 18

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp |  | Nội nghiệp |
| A | Môi trường nước biển |  |  |  |  |
| I | DO, pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ nước biển, dầu, COD, BOD, kim loại nặng (Cu, Zn, Mn, Ni, Fe, Hg, As, Pb, Cd) | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 - Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |  |
| II | Muối dinh dưỡng NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, SiO32- |  |  |  |  |
| II.1 | NO3- |  |  |  |  |
| 1 | Sổ ghi chép | quyển | 0,01 | - |  |
| 2 | Bảng biểu quan trắc | tờ | 1,00 | 1,00 |  |
| 3 | Xô nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 4 | Pin đèn | đôi | 0,02 | - |  |
| 5 | Găng tay | đôi | 0,02 | - |  |
| 6 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |  |
| 7 | Mực in laser | hộp | - | 0,01 |  |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | 0,05 |  |
| 9 | Khăn lau máy | cái | 0,01 | - |  |
| 10 | Giấy in A4 | ram | 0,01 | 0,01 |  |
| 11 | Giấy lọc | hộp | 0,01 | - |  |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 0,05 | - |  |
| 13 | Can nhựa 2 lít | cái | 0,01 | - |  |
| 14 | Phễu nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 15 | Khẩu trang | cái | 0,05 | - |  |
| 16 | Giấy đo pH | hộp | 0,01 | 0,01 |  |
| 17 | Hoá chất chuẩn NitraVer 6 | gói | 1,00 | - |  |
| 18 | Hoá chất chuẩn NitraVer 3 | gói | 1,00 | - |  |
| 19 | Nước cất | lít | 0,15 | - |  |
| 20 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |  |
| II.2 | NO2 |  |  |  |  |
| 1 | Sổ ghi chép | quyển | 0,01 | - |  |
| 2 | Bảng biểu quan trắc | tờ | 0,01 | 0,01 |  |
| 3 | Xô nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 4 | Pin đèn | đôi | 0,02 | - |  |
| 5 | Găng tay | đôi | 0,02 | - |  |
| 6 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |  |
| 7 | Mực in laser | hộp | - | 0,01 |  |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | - |  |
| 9 | Khăn lau máy | cái | 0,01 | - |  |
| 10 | Giấy in A4 | ram | 0,01 | 0,01 |  |
| 11 | Giấy lọc | hộp | 0,01 | - |  |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 0,05 | - |  |
| 13 | Can nhựa 2 lít | cái | 0,01 | - |  |
| 14 | Phễu nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 15 | Khẩu trang | cái | 0,05 | - |  |
| 16 | Giấy đo pH | hộp | 0,01 | - |  |
| 17 | Hoá chất chuẩn NitriVer 3 | gói | 1,00 | - |  |
| 18 | Nước cất | lít | 0,15 | - |  |
| 19 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |  |
| II.3 | NH4 |  |  |  |  |
| 1 | Sổ ghi chép | quyển | 0,01 | - |  |
| 2 | Bảng biểu quan trắc | tờ | 0,01 | 0,01 |  |
| 3 | Xô nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 4 | Pin đèn | đôi | 0,02 | - |  |
| 5 | Găng tay | đôi | 0,02 | - |  |
| 6 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |  |
| 7 | Mực in laser | hộp | - | 0,01 |  |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | - |  |
| 9 | Khăn lau máy | cái | 0,01 | - |  |
| 10 | Giấy in A4 | ram | 0,01 | 0,01 |  |
| 11 | Giấy lọc | hộp | 0,01 | - |  |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 0,05 | - |  |
| 13 | Can nhựa 2 lít | cái | 0,01 | - |  |
| 14 | Phễu nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 15 | Khẩu trang | cái | 0,05 | - |  |
| 16 | Giấy đo pH | hộp | 0,01 | - |  |
| 17 | Nước cất 2 lần | lít | 0,15 | - |  |
| 18 | Hoá chất chuẩn Ammonia Salicylate | gói | 2,00 | - |  |
| 19 | Hoá chất chuẩn Ammonia Cyanurate | gói | 2,00 | - |  |
| 20 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |  |
| II.4 | PO4 |  |  |  |  |
| 1 | Sổ ghi chép | quyển | 0,01 | - |  |
| 2 | Bảng biểu quan trắc | tờ | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | Xô nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 4 | Pin đèn | đôi | 0,02 | - |  |
| 5 | Găng tay | đôi | 0,02 | - |  |
| 6 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |  |
| 7 | Mực in laser | hộp | - | 0,01 |  |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,00 | - |  |
| 9 | Khăn lau máy | cái | 0,01 | - |  |
| 10 | Giấy in A4 | ram | 0,05 | 0,05 |  |
| 11 | Giấy lọc | hộp | 0,01 | - |  |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 0,05 | - |  |
| 13 | Can nhựa 2 lít | cái | 0,01 | - |  |
| 14 | Phễu nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 15 | Khẩu trang | cái | 0,02 | - |  |
| 16 | Giấy đo pH | hộp | 0,01 | - |  |
| 17 | Hoá chất chuẩn PhosVer 3 | gói | 1,00 | - |  |
| 18 | Nước cất | lít | 0,15 | - |  |
| 19 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |  |
| II.5 | SiO32- |  |  |  |  |
| 1 | Sổ ghi chép | quyển | 0,01 | - |  |
| 2 | Bảng biểu quan trắc | tờ | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | Xô nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 4 | Pin đèn | đôi | 0,02 | - |  |
| 5 | Găng tay | đôi | 0,02 | - |  |
| 6 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |  |
| 7 | Mực in laser | hộp | - | 0,01 |  |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | - |  |
| 9 | Khăn lau máy | cái | 0,01 | - |  |
| 10 | Giấy in A4 | ram | 0,05 | 0,05 |  |
| 11 | Giấy lọc | hộp | 0,01 | - |  |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 0,05 | - |  |
| 13 | Can nhựa 2 lít | cái | 0,01 | - |  |
| 14 | Phễu nhựa | cái | 0,01 | - |  |
| 15 | Khẩu trang | cái | 0,02 | - |  |
| 16 | Giấy đo pH | hộp | 0,01 | - |  |
| 17 | Hoá chất chuẩn Molybdenum 3 | gói | 2,00 | - |  |
| 18 | Hoá chất chuẩn Citric Acid | gói | 2,00 | - |  |
| 19 | Hoá chất chuẩn Amino Acid F | gói | 0,01 | - |  |
| 20 | Nước cất | lít | 0,15 | - |  |
| 21 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |  |
| B | Môi trường không khí |  |  |  |  |
| 1 | SO2, NOx, O3, CO, CO2, bụi PM10 | Áp dụng mục 1, 2 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa |  |  |  |

Mục 4. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT SINH THÁI BIỂN

1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

1.1. Khảo sát, lấy mẫu và phân tích các yếu tố: thực vật phù du, động vật phù du, tảo độc, động vật đáy, cá biển, thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô.

1.1.1. Nội dung công việc

1.1.1.1. Chuẩn bị

a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra, kiểm định, kiểm chuẩn, lắp đặt các thiết bị, dụng cụ lấy mẫu sinh thái biển;

b) Xác định các điểm lấy mẫu;

c) Chuẩn bị các tài liệu, quy trình, quy phạm hướng dẫn, bảng biểu quan trắc;

d) Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư và hóa chất phục vụ việc lấy và bảo quản từng loại mẫu sinh thái biển.

1.1.1.2. Khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường

a) Tại các trạm mặt rộng:

- Lắp đặt các thiết bị, lấy mẫu, quan trắc, đo đạc, phân tích sơ bộ tại hiện trường theo các nhóm sinh vật và theo các thông số (định tính, định lượng) của các nhóm thực vật phù du, động vật phù du, tảo độc, động vật đáy, cá biển, thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô;

- Xử lý mẫu tại hiện trường;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

b) Tại các trạm liên tục:

- Lắp đặt các thiết bị, lấy mẫu, quan trắc, đo đạc, phân tích sơ bộ tại hiện trường theo các nhóm sinh vật và theo các thông số (định tính, định lượng) của các nhóm thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du;

- Xử lý mẫu tại hiện trường;

- Bảo quản mẫu tại hiện trường.

1.1.1.3. Phân tích mẫu và hoàn thiện tài liệu

a) Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, máy, thiết bị; hiệu chỉnh máy, thiết bị; chuẩn bị tài liệu và biểu mẫu phân tích;

b) Thực hiện phân tích mẫu và xây dựng đường chuẩn;

c) Đánh giá kết quả, kiểm tra độ tin cậy của kết quả điều tra, khảo sát sinh thái biển;

d) Tổng hợp và xử lý số liệu phân tích, báo cáo kết quả, tính toán, vẽ đồ thị, biểu đồ, đánh giá và nhận xét kết quả sơ bộ của chuyến khảo sát.

1.2. Điều kiện áp dụng

Theo phân loại khó khăn: quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

1.3. Định biên

Bảng 19

| TT | Nội dung công việc | KS 3, NCV 3 | KS 4, NCV 4 | KS 5, NCV 5 | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 2 | 2 | 2 | 6KS 4,0 |
| 2 | Khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường | 2 | 2 | 2 | 6KS 4,0 |
| 3 | Phân tích mẫu và hoàn thiện tài liệu | 1 | 4 | 1 | 6KS 4,0 |

1.4. Định mức: Công nhóm/thông số

Bảng 20

| TT | Thông số quan trắc | Mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chuẩn bị | Lấy mẫu | Phòng TN | Hoàn thiện tài liệu |
| A | Trạm mặt rộng |  |  |  |  |
| 1 | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |  |
| 2 | Cá biển | 0,10 | 1,00 | 3,00 | 0,20 |
| 3 | Thực vật ngập mặn | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,20 |
| 4 | Rong, cỏ biển, san hô | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,20 |
| B | Trạm liên tục |  |  |  |  |
| 1 | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 1, 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |  |
| 2 | Cá biển | 0,10 | 1,00 | 3,00 | 0,20 |
| 3 | Rong, cỏ biển, san hô | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,20 |

2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

2.1. Dụng cụ: Ca/ thông số

Bảng 21

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| I | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 1 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Cá biển |  |  |  |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 24 | 1,00 |
| 2 | Lưới kéo đáy | cái | 6 | 0,13 |
| 3 | Hệ thống rây | cái | 12 | 0,08 |
| 4 | Khay đựng mẫu | cái | 12 | 0,08 |
| 5 | Kẹp | cái | 12 | 1,00 |
| 6 | Kéo giải phẫu | cái | 12 | 0,50 |
| 7 | Dao giải phẫu | cái | 12 | 0,50 |
| 8 | Kim và ống tiêm | bộ | 12 | 0,13 |
| 9 | Kim giải phẫu | cái | 12 | 0,25 |
| 10 | Phễu nhựa hoặc thủy tinh | cái | 6 | 0,13 |
| 11 | Ống đong | cái | 6 | 0,13 |
| 12 | Ống hút kẻ độ | cái | 6 | 0,13 |
| 13 | Lọ miệng rộng và tube | cái | 12 | 0,04 |
| 14 | Cân đĩa | cái | 12 | 0,02 |
| 15 | Thước dẹp chia mm | cái | 12 | 0,05 |
| 16 | Compa | cái | 12 | 0,02 |
| 17 | Giá gỗ kẹp biểu | cái | 12 | 0,05 |
| 18 | Kìm | cái | 24 | 0,01 |
| 19 | Chìa vặn dẹt | cái | 12 | 0,01 |
| 20 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,03 |
| 21 | Tài liệu kỹ thuật | quyển | 48 | 0,03 |
| 22 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1,00 |
| 23 | Giầy BHLĐ | đôi | 24 | 1,00 |
| 24 | Mũ BHLĐ | cái | 24 | 1,00 |
| 25 | Tất BHLĐ | đôi | 3 | 1,00 |
| 26 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 1,00 |
| 27 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
| 28 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,02 |
| 29 | Đèn pin | cái | 12 | 0,09 |
| 30 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,09 |
| 31 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| III | Thực vật ngập mặn |  |  |  |
| 1 | Khung thu mẫu | cái | 12 | 0,40 |
| 2 | Thước kẹp | cái | 24 | 0,25 |
| 3 | Thước dây 50m | cuộn | 12 | 0,25 |
| 4 | La bàn | cái | 60 | 0,80 |
| 5 | Thẻ nhựa | cái | 24 | 0,40 |
| 6 | Thước 2m | cái | 24 | 0,15 |
| 7 | Thùng chứa mẫu | cái | 24 | 0,80 |
| 8 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,03 |
| 9 | Tài liệu kỹ thuật | quyển | 48 | 0,03 |
| 10 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 0,80 |
| 11 | Giầy BHLĐ | đôi | 24 | 0,80 |
| 12 | Mũ BHLĐ | cái | 24 | 0,80 |
| 13 | Tất BHLĐ | đôi | 3 | 0,80 |
| 14 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 0,80 |
| 15 | Áo phao | cái | 24 | 0,80 |
| 16 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,02 |
| 17 | Đèn pin | cái | 12 | 0,09 |
| 18 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,03 |
| 19 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| IV | Rong biển, cỏ biển, san hô |  |  |  |
| 1 | La bàn | cái | 60 | 0,30 |
| 2 | Búa, đục | bộ | 12 | 0,70 |
| 3 | Bảng viết dưới nước | cái | 60 | 0,70 |
| 4 | Thước dây | cái | 12 | 0,70 |
| 5 | Cọc đánh dấu | cái | 12 | 0,70 |
| 6 | Phao nổi | cái | 60 | 0,70 |
| 7 | Khung thu mẫu | cái | 12 | 0,70 |
| 8 | Thước kẹp | cái | 24 | 0,25 |
| 9 | Thẻ nhựa | cái | 24 | 0,40 |
| 10 | Dao | cái | 12 | 0,30 |
| 11 | Quy phạm quan trắc | quyển | 48 | 0,03 |
| 12 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 1,00 |
| 13 | Giầy BHLĐ | đôi | 24 | 1,00 |
| 14 | Mũ BHLĐ | cái | 24 | 1,00 |
| 15 | Tất BHLĐ | đôi | 3 | 1,00 |
| 16 | Găng tay BHLĐ | đôi | 6 | 1,00 |
| 17 | Áo phao | cái | 24 | 1,00 |
| 18 | Áo mưa | bộ | 24 | 0,02 |
| 19 | Đèn pin | cái | 12 | 0,09 |
| 20 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 0,03 |
| 21 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| B | Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |  |
| I | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Cá biển |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0,96 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0,96 |
| 3 | Găng tay | đôi | 6 | 0,96 |
| 4 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0,96 |
| 5 | Đũa thủy tinh | cái | 1,5 | 0,10 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,24 |
| 7 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,96 |
| 8 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,96 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0,24 |
| 10 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,16 |
| 11 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,16 |
| 12 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0,96 |
| 13 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60 | 0,01 |
| 14 | Kính lúp | cái | 50 | 0,08 |
| 15 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| III | Thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô |  |  |  |
| 1 | Áo blu | cái | 12 | 0,80 |
| 2 | Dép xốp | đôi | 6 | 0,80 |
| 3 | Găng tay | đôi | 6 | 0,80 |
| 4 | Khẩu trang y tế | cái | 6 | 0,80 |
| 5 | Đũa thủy tinh | cái | 1,5 | 0,10 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 60 | 0,20 |
| 7 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,80 |
| 8 | Ghế tựa | cái | 60 | 0,80 |
| 9 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 0,20 |
| 10 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,13 |
| 11 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,13 |
| 12 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0,80 |
| 13 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60 | 0,01 |
| 14 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |
| C | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô, cá biển |  |  |  |
| 1 | Dây điện đôi | mét | 36 | 0,25 |
| 2 | Ổ cắm điện | cái | 36 | 0,25 |
| 3 | Quy phạm quan trắc | quyển | 24 | 0,01 |
| 4 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,13 |
| 5 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,13 |
| 6 | Đèn neon 40w | bộ | 30 | 0,51 |
| 7 | Dụng cụ khác | % |  | 5,00 |

2.2. Thiết bị: Ca/thông số

Bảng 22

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |  |  |  |
| I | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 1 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô, cá biển |  |  |  |
| 1 | Bộ đàm | cái |  | 0,02 |
| 2 | Tời thả dụng cụ lấy mẫu | bộ | 5,00 | 0,13 |
| 3 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0,16 | 0,13 |
| 4 | Máy định vị GPS cầm tay | cái |  | 0,02 |
| B | Phân tích tại phòng thí nghiệm |  |  |  |
| I | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô, cá biển |  |  |  |
| 1 | Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 400 lần | cái | 0,18 | 0,30 |
| 2 | Tủ lạnh lưu mẫu | cái | 0,16 | 0,30 |
| 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,20 | 0,24 |
| 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái |  | 0,10 |
| C | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) thực vật ngập mặn, rong biển, cỏ biển, san hô, cá biển |  |  |  |
| 1 | Máy tính | cái | 0,40 | 0,07 |
| 2 | Máy in | cái | 0,50 | 0,03 |
| 3 | Máy in màu | cái | 0,40 | 0,01 |
| 4 | Máy photocopy | cái | 0,99 | 0,01 |
| 5 | Điều hòa | cái | 2,20 | 0,07 |
| 6 | Điện năng | - |  | 1,68 |

2.3. Vật liệu: Tính cho 1 thông số

Bảng 23

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp |
| I | Thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du, động vật đáy | Áp dụng mục 3 chương I, phần 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ |  |  |
| II | Cá biển |  |  |  |
| 1 | Thuốc gây mê methol sulfate manhe | kg | 0,05 | - |
| 2 | Hóa chất ngâm giữ cồn | kg | 0,40 | - |
| 3 | Hóa chất ngâm giữ formol | lít | 1,00 | - |
| 4 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,15 | 0,30 |
| 5 | Khăn lau | cái | 0,08 | 0,20 |
| 6 | Pin chuyên dụng | cục | - | 0,45 |
| 7 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | - |
| 8 | Sổ quan trắc | quyển | 0,01 | - |
| 9 | Sổ nhật ký | quyển | 0,01 | - |
| 10 | Nhãn và thẻ | cái | 1,00 | - |
| 11 | Bao đựng mẫu | cái | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,02 |
| 13 | Giấy tập | quyển | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Pin đèn 1,5V | đôi | 0,10 | - |
| 15 | Bóng đèn pin | cái | 0,10 | - |
| 16 | Dây buộc nhựa | túi | 0,02 | - |
| 17 | Găng tay | đôi | 0,09 | 0,09 |
| 18 | Mực in | hộp | - | 0,01 |
| 19 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 20 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
| III | Thực vật ngập mặn |  |  |  |
| 1 | Cồn | kg | 0,40 | - |
| 2 | Lưu huỳnh | kg | 0,01 | - |
| 3 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,15 | 0,35 |
| 4 | Lọ đựng mẫu | cái | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Pin chuyên dụng | bộ | 0,45 | - |
| 6 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | - |
| 7 | Sổ quan trắc | quyển | 0,01 | - |
| 8 | Sổ nhật ký | quyển | 0,01 | - |
| 9 | Găng tay | đôi | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Giấy tập | quyển | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Mực in | hộp |  | 0,01 |
| 13 | Đĩa CD | hộp |  | 0,01 |
| 14 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |
| IV | Rong, cỏ biển, san hô |  |  |  |
| 1 | Cồn | kg | 0,40 |  |
| 2 | Glycerin sunphat đồng | kg | 0,05 |  |
| 3 | Formol | lít | 0,10 |  |
| 4 | Axit axetic | kg | - | 0,03 |
| 5 | Eosine | kg | - | 0,02 |
| 6 | Axit nitric | lít | - | 0,02 |
| 7 | Iod | kg | - | 0,01 |
| 8 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,25 | 0,25 |
| 9 | Pin chuyên dụng | bộ | 0,45 | - |
| 10 | Lọ đựng mẫu | cái | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Sổ giao ca | quyển | 0,01 | - |
| 12 | Sổ quan trắc | quyển | 0,01 | - |
| 13 | Sổ nhật ký | quyển | 0,01 | - |
| 14 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Mực in | hộp | - | 0,01 |
| 16 | Đĩa CD | hộp | - | 0,01 |
| 17 | Vật liệu khác | % | 5,00 | 5,00 |